## 计算
密立根油滴实验-静态法计算（计算公式已输入，只需填入电压和时间测量值，自动计算，请确认一下公式和参数） | [9 empty] | 实验参数和常数
U平衡(V) | tg(s) | Vg(m/s) | q(C) | n | e(C) | 误差 | 油滴半径/m | K值 |  |  | π = | 3.1416
261 | 6.62 | 0.00022659 | 1.9161e-18 | 12 | 1.5967e-19 | -0.3291% | 1.3931e-06 | 8.518e-15 |  | 修正系数 | b = | 0.00822 | Pa.m
261 | 6.7 | 0.00022388 | 1.8809e-18 | 12 | 1.5674e-19 | -2.158% | 1.3847e-06 | 8.5138e-15 |  | 大气压 | P = | 101300 | Pa
261 | 6.77 | 0.00022157 | 1.851e-18 | 12 | 1.5425e-19 | -3.713% | 1.3776e-06 | 8.5101e-15 |  | 标准值 | e = | 1.602e-19 | C
261 | 6.76 | 0.00022189 | 1.8552e-18 | 12 | 1.546e-19 | -3.493% | 1.3786e-06 | 8.5107e-15 |  | 油密度 | ρ = | 981 | kg.m-3
261 | 6.81 | 0.00022026 | 1.8343e-18 | 11 | 1.6675e-19 | 4.091% | 1.3735e-06 | 8.508e-15 |  | 粘滞系数 | η = | 1.83e-05 | Pa.s
平均值 |  |  | 1.8675e-18 | 11.8 | 1.5841e-19 | -1.12% |  |  |  | 运动距离 | L = | 0.0015 | m
[10 empty] | 极板间距 | d = | 0.005 | m
[10 empty] | 重力加速度 | g = | 9.801 | kg.s-2
密立根油滴实验-动态法计算（计算公式已输入，只需填入电压和时间测量值，自动计算，请确认一下公式和参数）
U提升(V) | tg(s) | te(s) | Vg(m/s) | Ve(m/s) | q(C) | n | e(C) | 误差 | 油滴半径/m | K值
414 | 6.62 | 12.58 | 0.00022659 | 0.00011924 | 1.8436e-18 | 12 | 1.5364e-19 | -4.098% | 1.3931e-06 | 8.518e-15
414 | 6.7 | 12.89 | 0.00022388 | 0.00011637 | 1.8022e-18 | 11 | 1.6383e-19 | 2.267% | 1.3847e-06 | 8.5138e-15
414 | 6.77 | 12.35 | 0.00022157 | 0.00012146 | 1.8066e-18 | 11 | 1.6424e-19 | 2.522% | 1.3776e-06 | 8.5101e-15
414 | 6.76 | 12.87 | 0.00022189 | 0.00011655 | 1.784e-18 | 11 | 1.6218e-19 | 1.235% | 1.3786e-06 | 8.5107e-15
414 | 6.81 | 12.76 | 0.00022026 | 0.00011755 | 1.7736e-18 | 11 | 1.6123e-19 | 0.6452% | 1.3735e-06 | 8.508e-15
平均值 |  |  |  |  | 1.802e-18 | 11.2 | 1.6102e-19 | 0.5144%