## Sheet1
其他表格在右下角位置，分别为78行X列与85行AR列
普朗克常数h的测定
[10 empty] | 照射光波长(nm) | 频率(×1014Hz) | 截止电压UC(V) | 斜率 | 截距 | 元电荷e
[10 empty] | 365 | 8.214 | 1.824 | 0.40384 | -1.4861 | 1.602e-19
[10 empty] | 404.7 | 7.408 | 1.506
[10 empty] | 435.8 | 6.879 | 1.304 | 普朗克常数 | 相对误差E | 公认普朗克常数
[10 empty] | 546.1 | 5.49 | 0.732 | 6.4695e-34 | 2.347% | 6.625e-34
[10 empty] | 577 | 5.196 | 0.606
波长435.8nm光照射下光电管伏安特性曲线
UAC(V) | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
I(×10-11A) | 0 | 3 | 10 | 17 | 25 | 34 | 42 | 48 | 56
UAC(V) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5
I(×10-11A) | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 113 | 120
UAC(V) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13
I(×10-11A) | 126 | 132 | 137 | 142 | 146 | 150 | 153 | 160 | 164
UAC(V) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24
I(×10-11A) | 168 | 170 | 176 | 179 | 182 | 184 | 186 | 192 | 195
UAC(V) | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50
I(×10-11A) | 202 | 206 | 209 | 216 | 222 | 228 | 234 | 239
波长546.1nm光照射下光电管伏安特性曲线
UAC(V) | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
I(×10-11A) | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37
UAC(V) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5
I(×10-11A) | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 73 | 77
UAC(V) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13
I(×10-11A) | 80 | 85 | 87 | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 | 102
UAC(V) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24
I(×10-11A) | 103 | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112
UAC(V) | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50
I(×10-11A) | 113 | 115 | 116 | 118 | 121 | 124 | 126 | 129
验证光的饱和电流与入射光强之间的关系
[16 empty] | 453.8nm | 光阑孔径Φ(mm) | 2 | 4 | 8
[17 empty] | I(×10-11A) | 73 | 250 | 983
[16 empty] | 546.1nm | 光阑孔径Φ(mm) | 2 | 4 | 8
[17 empty] | I(×10-11A) | 38 | 136 | 515
验证光的饱和电流与入射光强之间的关系
[21 empty] | 距离L(mm) | 300 | 320 | 340 | 380 | 400
[21 empty] | 1/L2(mm-2) | 1.111e-05 | 9.76e-06 | 8.65e-06 | 6.93e-06 | 6.25e-06
[21 empty] | 饱和电流IM(×10-11A) | 279 | 234 | 196 | 146 | 129
I(×10-11A)
UAC(V)
UAC(V)
I(×10-11A)